
（盖计量认证印章）

建设项目竣工环境保护

验收监测表

中环检字（2017）第417号

项目名称：包装材料及仓储项目
委托单位：绵阳市乾顺包装材料有限责任公司

    四川中环环境检测技术有限公司

二零一七年四月

承 担 单 位：四川中环环境检测技术有限公司

报 告 编 写：

审       核：

签       发：

参 与 人 员：

四川中环环境检测技术有限公司


地    址：成都市武侯区武科西三路375号
      邮政编码：610045


电    话：（028）85211327

传    真：（028）85258736

前言

项目概况及验收任务由来
近年来，随着我国烟草产业的迅猛发展，烟叶储存的规模和数量越来越大，这就给烟叶仓储工作提出了更高的要求。

绵阳市乾顺包装材料有限责任公司看到这一市场需求，于2011年经绵阳高新区经济发展局备案（绵高经发【2011】143号），选址于绵阳市高新区永兴镇华裕路社区，征地54727.4m2,投资6000万元，建设包装材料及仓储项目，为川渝中烟工业有限责任公司四川绵阳分公司提供烟叶的仓储服务，年仓储18万吨烟叶。本项目为川渝中烟工业有限责任公司四川绵阳分公司配套项目，仓储运行由川渝中烟工业有限责任公司四川绵阳分公司负责，仅进行川渝中烟外购烟叶的仓储，不含其它物品。

为考查本项目对环境的影响，为主管部门审查和决策提供环境管理的依据，并从环境保护的角度论证项目的可行性，按照《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》以及《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的要求，绵阳市乾顺包装材料有限责任公司委托绵阳市环境科学研究所编制完成了《绵阳市乾顺包装材料有限责任公司包装材料及仓储项目》环境影响评价报告表。

受绵阳市乾顺包装材料有限责任公司委托，四川中环环境检测技术有限公司按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等相关法律法规规定，于2017年4月对该项目进行了现场勘察、资料收集整理，在此基础上制定出该项目的竣工环境保护验收监测方案，并于2017年4月11～12日对该项目进行了建设项目竣工环境保护验收监测，依照环境影响评价报告表、现场勘察情况以及监测数据编写本验收监测报告表。

环境保护验收范围

本次验收的对象为包装材料及仓储项目。

验收监测内容包括：

（1）废气排放情况；

（2）废水排放情况；

（3）噪声污染情况；

（4）固体废弃物处置情况；

（5）环保设施运营情况；

（6）清洁生产和总量控制指标；

验收监测依据

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998年11月18日）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令13号，2004年9月4日）；

（3）《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（四川省环境保护局，川环发[2003] 1号，2003年1月7日）；

（4）《四川省环境保护局关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》（四川省环境保护局，川环发[2006] 61号，2006年6月6日）；

（5）关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知（四川省环保局 川环发[2003]56号，2003年4月21 日）

（6）《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（国家环境保护总局，环函[2002] 222号，2002年8月21日 ）；

（7）《绵阳市乾顺包装材料有限责任公司包装材料及仓储项目》建设项目环境影响报告表；

（8）绵阳市环境保护局，（绵环函[2013]443号）“关于绵阳市乾顺包装材料有限责任公司包装材料及仓储项目环境影响评价执行标准函”；

（9）绵阳市环境保护局出具的《关于绵阳市乾顺包装材料有限责任公司包装材料及仓储项目环境影响报告表的批复》（绵环函[2013]236号）；

建设项目概况

项目名称、建设单位、地点、性质

2.1.1 项目名称：绵阳市乾顺包装材料有限责任公司包装材料及仓储项目
2.1.2 建设单位：绵阳市乾顺包装材料有限责任公司

2.1.3 性    质：新建

2.1.4 建设地点：绵阳市高新区永兴镇华裕路社区

2.1.4.1 项目外环境情况

项目外环境较简单，据现场踏勘，本项目西面永安路以西紧邻绵阳华驰物流有限公司；项目北面紧邻一片空地，为已征用土地，越过空地以北为飞云大道中段；项目东北面紧邻川渝中烟工业公司四川绵阳分公司；项目南面为一片空地。地理位置见附图。

项目建设内容

2.2.1项目建设内容及规模
本次项目建设内容及规模如下：本项目占地54727.4m2,净用地面积40175.4 m2，总建筑面积为22620.59 m2，主要有主体工程（1~5 号库房）和辅助公用工程组成。本项目不进行物流，项目部设置修车线，不进行车辆的维修。
本项目组成及主要环境问题见表2-1所示。

表2-1  项目组成及主要环境问题

	工程

分类
	项目名称
	建设内容
	主要环境问题
	实际运行环保措施
	实际建设情况

	
	
	
	营运期
	
	

	主

体

工

程
	1~5 号库房
	均为1F，总建筑面积22500.59平方米，钢结构+彩钢形式、混凝土地坪，耐火等级为2级。地面设置防潮层。用于川渝中烟外购烟叶的储存
	噪声
	/
	均为1F，总建筑面积22500.59平方米，钢结构+彩钢形式、混凝土地坪，耐火等级为2级。地面设置防潮层。用于川渝中烟外购烟叶的储存

	辅助工程
	综合楼
	厂区西侧，共三层，砖混结构，耐火等级为2级，总建筑面积为1355.01平方米，包括办公用房、职工食堂以及其他配套用房
	生活污水、食堂油烟、生活垃圾
	本项目设有污水处理设施：

①食堂设有隔油池，容积3立方米；

②厂区设有预处理池，位于综合楼东面绿化带下，容积5立方米

③生活垃圾设有生活垃圾暂点
	厂区西侧，共三层，砖混结构，耐火等级为2级，总建筑面积为1355.01平方米，包括办公用房、职工食堂以及其他配套用房。其中项目食堂暂未使用。

	
	装卸区
	位于仓库边缘，主要用于川渝中烟外购烟叶的装卸
	噪声
	进场车辆严禁鸣笛，厂区内限速行驶
	位于仓库边缘

	公用工程
	消防系统
	消防水池300平方米，位于项目西南角；每个库房均安装消防喷淋系统和消火栓，每个库房分别设置10kg灭火器10个、20kg灭火器10个
	消防废水
	/
	消防水池300平方米，位于项目西南角；每个库房均安装消防喷淋系统和消火栓

	
	水泵房
	厂区西南侧，占地面积80平方米，用于消防
	噪声
	墙体采用隔声材料
	厂区西南侧，占地面积80平方米，用于消防

	
	变配电房
	厂区西南侧，占地面积24平方米
	噪声
	墙体采用隔声材料
	厂区西南侧，占地面积24平方米

	
	空调系统
	办公生活：单体空调10台

库房：长虹10P分体式空调80台（每个库房16台）用于库房内温度和湿度的调节
	噪声
	空调室外机采取减震降噪措施
	办公生活：单体空调10台

库房：长虹10P分体式空调80台（每个库房16台）用于库房内温度和湿度的调节

	
	供水系统
	由城市自来水管网提供
	/
	/
	/

	
	供电系统
	由城市变电站提供
	/
	/
	/

	
	排水系统
	厂区设雨污分流管网
	/
	/
	/

	储运工程
	停车场
	地面树荫式生态停车位7个
	噪声
	进场车辆严禁鸣笛，厂区内限速行驶
	地面树荫式生态停车位7个

	环保工程
	绿化
	绿地率16%
	/
	/
	绿地率16%


2.2.2主要设备

本项目主要设备清单见表2-2。

表2-2  主要设备清单

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	备注

	1
	普货车
	东风EQ
	10台
	川渝中烟提供

	2
	手推车
	/
	20台
	川渝中烟提供

	3
	叉车
	CPD25
	2
	川渝中烟提供

	4
	仓储货架
	/
	若干
	川渝中烟提供

	5
	水泵
	--
	1台
	--

	6
	空调
	长虹10P分体式
	80台
	--

	7
	灭火器
	10kg
	50个
	--

	
	
	20kg
	50个
	--


2.2.6 劳动定员及生产制度

工作制度：年工作日为360天/年；生产制度为1班制，每班8小时。

劳动定员：现有在岗职工10人。

2.2.7投资及资金来源


项目建成总投资6000万元，由企业通过自筹方式筹集。

生产工艺及产污分析

 生产工艺
3.1.1 工艺流程简述

    本项目为仓储业，是川渝中烟工业有限责任责任公司绵阳分公司配置的烟叶仓储中心，产品来源于川渝中烟工业公司绵阳分公司外购，纸箱包装，在本项目库房内进行存储，存储时间为4~6个月，项目厂区内不涉及该烟叶的检验、分装等，不进行物流，不进行生产。

3.1.2工艺流程及产污位置

项目工艺流程及产污位置示意图见图3-1所示。

[image: image1.emf]外购检验合格的烟叶

（ 川内 ）

川渝中烟工业公司绵阳

分公司选购 （ 箱式 ）

经云

飞大

道

/

永

安路

运至

厂区

人工卸货

仓库存储

人工卸货

运至川渝中烟工业公

司绵阳分公司

本项目仅提供烟叶的仓

储 ， 不进行物流

烟

叶

在

本

项

目

储

存

周

期

为

4

～

６

个

月


图3-1 项目工艺流程及产污位置示意图

辅助设施产污位置


全厂水量平衡

3.3.1 水量平衡依据

表3-1 项目用水情况一览表

	序号
	用水性质
	单位
	数量
	用水定额
	用水量（m3/d）

	1
	职工用水
	住厂
	人
	6
	120L/人.d
	0.72

	
	
	不住厂
	人
	4
	50L/人.d
	0.2

	2
	绿化用水（一周一次）
	m3
	8756.38
	0.2L/m3.d
	2.50

	合计
	3.42m3/d


3.3.2 本项目水量平衡图

   全厂实际总用水量为1026m3/a，3.42m3/d。实际水量平衡见图3-2所示。


[image: image2.emf]员工办公生

活用水

绿化用水

预处理池

绵阳市永兴

污水处理厂

安昌江

0.92

17.51

0.782

0.782

全部损耗

17.51

损耗

0.138




图3-2  项目水量平衡图（单位m3/d）

项目污染物产生、治理措施及排放分析  

3.4.1 废水

本项目外排废水主要为办公楼、职工宿舍的生活污水。

生活污水主要产生在办公楼、职工宿舍，职工共10人，其中住厂工人6人，用水量按120L/人.d计；不住厂工人4人，用水量按50L/人.d计，因此本厂生活用水量为0.92m3/d，排水系数取0.85，则生活污水产生量为0.782m3/d；本项目绿化用水为0.2L/m3.d，绿化面积为8756.38m2，则绿化用水为17.51m3/d。食堂废水经过隔油隔渣池处理后与办公楼、宿舍产生的废水一起经过化粪池处理排入创业路的污水管网。

3.4.2 废气

本项目运营期主要污染物为烟叶运输过程中的扬尘，即无组织的颗粒物；本项目原有食堂并未启用，所以并没有食堂油烟产生；生活垃圾直接运至厂外垃圾桶，由环卫部门统一清运，所以并无恶臭产生。

3.4.3噪声

本项目噪声主要产生于库房分体式空调外机运行噪声、汽车进出厂区产生的行驶噪声。空调外机噪声通过减振消声，合理布局，利用距离衰减减少对办公区及外界环境的影响；合理安排工作时间，避免夜间及休息时间有车辆行驶，设置警示牌，进出车辆禁止鸣笛，限速行驶；利用绿化带吸声降尘。

3.4.4固体废物

本项目的固体废弃物主要包括职工生活垃圾以及污水处理设施污泥。

项目固体废物排放及处置情况见表3-2。

表3-2 项目固体废物排放及处置情况

	固体废弃物名称
	产生量（t/a）
	废物性质
	实际处置方式

	污水处理站污泥
	0.05
	一般废物
	由环卫部门统一清运处理

	生活垃圾
	0.72
	一般废物
	


本项目固体废物由专用的收集桶或箱进行分类收集，后由厂部统一按照相应的措施进行处置。

环保设施落实情况
本项目实际总投资6000万元，其中环保投资55万元，约占总投资的0.92%。环保投资一览表见表3-3。

      表3-3   绵阳市乾顺包装材料有限责任公司环保投资一览表         单位：万元

	项目
	环保措施
	投资估算
	实际建设情况
	实际投资

	运营期
	废水治理
	食堂隔油池3立方米，设置于办公生活楼东面，底部防渗处理
	1.0
	食堂隔油池3立方米，设置于办公生活楼东面，底部防渗处理
	1.0

	
	
	厂区污水预处理池5立方米，位于综合楼东侧绿化带下，底部防渗处理，接入项目西面市政污水管网
	3.0
	厂区污水预处理池5立方米，位于综合楼东侧绿化带下，底部防渗处理，接入项目西面市政污水管网
	3.0

	
	
	分体式空调凝水收集排放沟渠
	1.5
	分体式空调凝水收集排放沟渠
	1.5

	
	
	消防水池容积360立方米，消防废水收集池容积150立方米，底部防渗处理，防渗消防废水收集沟渠
	4.5
	消防水池容积360立方米，消防废水收集池容积150立方米，底部防渗处理，防渗消防废水收集沟渠
	4.5

	
	废气治理
	食堂油烟净化器及排气筒
	2.0
	食堂用未启用
	0.0

	
	噪声治理
	车辆噪声加强管理、空调外机消声减震
	1.0
	车辆噪声加强管理、空调外机消声减震
	1.0

	
	固废治理
	办公生活区设置生活垃圾桶3个、厨房垃圾桶1个
	0.5
	办公生活区设置生活垃圾桶3个、厨房垃圾桶1个
	0.5

	
	
	垃圾暂存点，位于厂区西南角
	1.5
	垃圾暂存点，位于厂区西南角
	1.5

	
	绿化
	绿化面积8756.38
	40.0
	绿化面积8756.38
	40.0

	合计
	55
	53


环评及环评批复主要结论与建议
3.6.1结论

3.6.1.1产业政策符合性

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002），该项目属于仓储业。根据中华人民共和国发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，视为允许类。项目经绵阳高新区经济发展局备案（绵高经发【2011】143号）。

3.6.1.2工程运营期产生的污染物

①水

本项目生活污水经预处理池处理后，在项目西侧的永安路旁排入市政污水管网，进污水处理厂进行处理达标排放，最终进入安昌江。分体式空调凝水引入雨水管网排放。

项目废水经合理治理后达标排放，基本不影响收纳水体水质。

②气

食堂油烟经过配置的油烟净化装置处理后引至楼顶达标排放，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2要求。

汽车尾气经自由扩散，排放浓度较低，对周边环境基本无影响。

生活垃圾站封闭，并且做到日产日清，对环境影响较小。

综上，项目废气治理措施合理。

③噪声

项目噪声主要来自库房空调外机运行噪声、汽车进出厂产生的行驶噪声，气噪声源强一般在65-80dB(A)之间。项目噪声经过建筑物隔声、距离衰减、绿化吸声后，厂届噪声可达到《工业企业厂届环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值（即昼：65 dB(A)；夜：55 dB(A)）

④固体废弃物

生活垃圾由垃圾桶收集后，定期由环卫部门清运。项目固废妥善处理，不会对环境造成二次污染。

3.6.1.3总量控制

本评价建议本工程总量控制指标参考值为:

废水：

进污水处理厂前COD 0.11t/a NH3-N0.009t/a

进污水处理厂后COD 0.02t/a NH3-N0.005t/a

3.6.1.4清洁生产

本项目运营过程中涉及的能源为电与天然气，属于清洁能源；项目产生的生产固废等分类收集由回收商回收再利用；生产过程中产生的污染物采取相应的防治措施后，均能做到达标排放。本项目符合清洁生产的要求。

3.6.2要求和建议

    要求：

1、本次评价结论是根据建设单位提供资料、规模，原辅材料用量、工艺设计方案等情况基础上进行的，如项目性质、规模、地点，采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环评文件；项目建设过程中产生不符合审批的环评文件的情况，应当组织环境影响后评估，采取改进措施。

2、应设置专职的环保管理人员对环保设施进行维护管理。

3、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量避免事故排放情况发生。

4、全厂地面硬化处理。

    建议：

1、建议项目业主对本环评报告提出的环保措施，加以认真落实。

2、积极配合环境监察部门开展环境监督管理工作。

3、项目建设使土地利用格局发生根本改变，必须依法办理相关手续，满足城乡规划和国土要求。

4、认真贯彻执行国家和四川省的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护机构的人员，落实环境管理规章制度。

5、认真做好厂区周围绿化，绿化以树木为主，草坪为辅，以改善该区域环境。
环评批复要求

（一）贯彻执行“预防为主，保护优先”的原则，落实项目环保资金，确保环保设施与主体工程同步设计，同步施工，同步投入使用。

（二）落实污水污染防治措施。厂区实行雨污分流。项目无生产废水产生。食堂废水由隔油池预处理，处理后的食堂废水与厂区生活污水一并进入预处理池进行预处理，处理后的污水必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，通过飞云大道污水主管网输送至永兴污水处理厂处理。

（三）落实废气污染防治措施。项目无生产废气。职工食堂餐饮油烟经油烟净化装置处理后在综合办公楼楼顶排放，油烟排放的浓度能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2011）相应标准。加强进入厂区运输车辆管理，减少汽车尾气排放。

（四）落实噪声污染防治措施。项目选用低噪声设备。对空调室外机采取减震降噪措施，进出厂区车辆严禁鸣笛，限速行驶。厂届昼夜噪声必须达到《工业企业厂届环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（五）加强固体废物污染防治措施。项目产生的办公及生活垃圾、预处理池污泥由绵阳市环卫部门收集、处置。餐厨垃圾交由有资质的单位处理。

（六）落实环境风险防范措施。库房设置消防废水收集沟和150立方米消防废水收集池，收集的废水经处理达标后方可排放。制定突发事件环境风险应急预案，提高突发事故防范和污染控制能力，确保项目所在区域的环境安全。

（七）该项目污染物排放总量控制指标为：化学需氧量0.02吨/年，氨氮0.005吨/年。

4 验收监测标准、方法

4.1验收执行标准

根据绵阳市环境保护局，（绵环函[2013]443号）“关于绵阳市乾顺包装材料有限责任公司包装材料及仓储项目环境影响评价执行标准函”；以及绵阳市环境保护局出具的《关于绵阳市乾顺包装材料有限责任公司包装材料及仓储项目环境影响报告表的批复》（绵环函[2013]236号）要求和项目实际情况，本次验收监测执行以下标准：

1、废气：执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中无组织排放浓度标准限值要求。

2、废水：执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。 

3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。

4、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001），《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）。

4.2验收与环评标准及监测因子对照

本次验收监测因子和环评对照表见表4-1。

表4-1  验收监测因子和环评对照表

	项目
	验收标准
	环评批复执行标准

	废水
	《污水综合排放标准》

（GB 8978-1996）表4三级标准
	《污水综合排放标准》

（GB 8978-1996）表4三级标准

	
	项目
	标准值(mg/L)
	项目
	标准值(mg/L)

	
	pH值
	6～9
	pH值
	6～9

	
	悬浮物
	400
	悬浮物
	400

	
	化学需氧量
	500
	化学需氧量
	500

	
	五日生化需氧量
	300
	五日生化需氧量
	300

	
	动植物油
	100
	动植物油
	100

	
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中B等级标准
	/

	
	氨氮
	45
	氨氮
	/

	
	总磷
	8
	总磷
	/

	无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》

(GB 16297-1996)中二级标准限值
	《大气污染物综合排放标准》

(GB 16297-1996)中二级标准限值

	
	颗粒物
	1.0
	颗粒物
	1.0

	噪声
	《工业企业厂界噪声排放标准》

（GB 1248-2008）
	《工业企业厂界噪声排放标准》

（GB 1248-2008）

	
	项目
	标准值（dB（A））
	项目
	标准值（dB（A））

	
	
	3类
	
	3类

	
	昼间
	65
	昼间
	65

	
	夜间
	55
	夜间
	55

	固废
	执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）


4.3监测分析内容及方法

4.3.1 废水监测分析内容及方法

本次验收废水监测点位、项目、时间及频次见表4-2，废水监测方法及方法来源见表4-3。
表4-2  废水监测点位、项目、时间及频次

	序号
	监测点位
	监测项目
	监测时间
	监测频次

	1
	生活废水总排口
	pH值、悬浮物、生化需氧量、五日化学需氧量、氨氮、动植物油、总磷
	连续监测2天
	每天

监测4次


表4-3  废水监测方法及方法来源 
	项目
	监测方法
	方法来源
	使用仪器
	检出限（mg/L）

	pH值
	水质pH值的测定玻璃电极法
	GB6920-86
	FIVE系列FE20 pH计
	/

	悬浮物
	水质 悬浮物的测定重量法
	GB11901-1989
	电子天平
	/

	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定重铬酸钾法
	GB11914-1989
	50ml滴定管

COD恒温加热回流器
	5

	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法
	HJ 505-2009
	生化培养箱
	0.5

	氨氮
	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法
	HJ 535-2009
	T6新世纪

紫外分光光度计
	0.025

	总磷
	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法
	GB 11893-89
	T6新世纪

紫外分光光度计
	0.01

	动植物油
	水质石油类和动植物油类的测定 红外光度法
	HJ637-2012
	红外测油仪OIL460
	0.01


4.3.2 废气监测分析内容

本次验收废气监测点位、项目、时间及频次见表4-4，废气监测方法及方法来源见表4-5。

表4-4  废气监测点位、项目、时间及频次

	序号
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测时间
	监测频次

	1
	无组织排放
	本项目厂界东外10米
	颗粒物
	连续监测2天
	每天监测4次

	2
	
	本项目厂界南外10米
	
	
	

	3
	
	本项目厂界西外10米
	
	
	

	4
	
	本项目厂界北外10米
	
	
	


表4-5  监测分析方法及方法来源

	项目
	类别
	监测方法
	方法来源
	使用仪器
	检出限（mg/m3）

	颗粒物
	无组织
	重量法
	GB 15432-95
	电子天平
	0.001


4.3.3 噪声监测分析内容及方法

本次验收噪声共计设置4个监测点位，监测点位及频次详见表4-6，监测分析方法详见表4-7。

表4-6  噪声监测点位及频次

	序号
	监测项目
	监测点位
	监测频次

	1
	工业企业

厂界环境噪声
	厂界北外1米
	连续监测2天，昼间、夜间各1次

	2
	
	厂界西外1米
	

	3
	
	厂界南外1米
	

	4
	
	厂界东外1米
	


表4-7    噪声监测方法

	项目
	检测方法
	方法来源
	使用仪器
	检出限（dB(A)）

	厂界噪声
	工业企业厂界噪声排放标准
	GB12348-2008
	AWA5680型功能声级计
	/

	
	环境噪声监测技术规范噪声测量值修正
	HJ706-2014
	AWA6221B声校准器
	/


4.4环评、验收监测因子对照

环评、验收监测因子对照见表4-4
表4-4主要污染因子、点位、特征污染因子与验收监测污染因子、点位对照表

	类别
	污染源
	项目主要

污染因子
	项目特征

污染因子
	评价因子

点位或断面
	验收验收

点位或断面
	验收监测

因子

	废水
	办公生活

污水
	COD、BOD5、SS、氨氮等
	COD、BOD5、SS、氨氮等
	厂界
	厂区总排放口
	pH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总磷

	废气
	天然气燃烧废气及油烟
	二氧化硫、二氧化氮、颗粒物
	二氧化硫、二氧化氮、颗粒物
	食堂
	厂界
	颗粒物(

	
	汽车尾气
	一氧化碳、氮氧化物等
	一氧化碳、氮氧化物
	进出车辆
	
	

	
	垃圾房恶臭
	恶臭
	恶臭
	厂界
	厂界
	

	噪声
	生产设备
	厂界噪声
	噪声
	厂界
	厂界周边4个监测点位
	厂界噪声

	备注：(本项目运营期主要污染物为烟叶运输过程中的扬尘，即无组织的颗粒物；本项目原有食堂并未启用，所以并没有食堂油烟产生；生活垃圾直接运至厂外垃圾桶，由环卫部门统一清运，所以并无恶臭产生。


4.5质量保证与质量控制

1、为保证监测分析结果的准确合理性、可靠性和准确性，在监测期间，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）严格按照《环境监测技术规范》、《环境空气监测质量保证手册》和相关的国家各标准分析方法等标准的技术要求进行质量控制。
2、根据质量控制，每批样品采集10%的平行样，分析的同时完成全程序双空白实验，10%平行样分析，10%加标回收或质控样分析。

3、水质监测分析方法按表《水和废水监测分析方法》进行, 水质监测质量保证按《环境监测技术规范》水质部分和《环境水质监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。对仪器进行严格的校正。

4、废气监测分析方法按《空气和废气监测分析方法》进行，废气监测质量保证按《环境监测技术规范》大气部分和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。对仪器进行严格的校正。

5、噪声监测采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）进行，质量保证按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中有关规定执行。噪声仪测量前后均需用声校准仪严格校准。
6、监测人员经过考核并持有上岗证，合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。
7、采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按照规定保存、运输样品。

8、了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求，监测报告严格实行三级审核制度。

5验收监测结果

5.1工况证明

竣工环保验收监测期间该项目各项环保设施运行正常，满足验收要求。
5.2废水监测结果

废水验收监测结果见表5-2。

表5-2  本项目废水验收监测结果表

	样点编号
	监测

点位
	监测

项目
	监测

时间
	监测结果（mg/L）
	两日浓度

范围（mg/L）
	评价

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	日均值
	
	

	1
	废

水

出

口
	pH值
	4月11日
	7.10
	7.08
	7.03
	7.16
	7.03～7.16
	6.92～7.16
	达标

	
	
	
	4月12日
	7.03
	6.95
	6.98
	6.92
	6.92～7.03
	
	

	
	
	悬浮物
	4月11日
	4
	3
	4
	5
	4
	3～8
	达标

	
	
	
	4月12日
	8
	8
	7
	4
	7
	
	

	
	
	氨氮
	4月11日
	5.55
	5.06
	6.18
	6.90
	5.92
	5.06～7.49
	达标

	
	
	
	4月12日
	7.49
	6.57
	5.78
	7.03
	6.72
	
	

	
	
	化学需氧量
	4月11日
	61.5
	69.5
	58.2
	64.8
	63.5
	58.2～75.7
	达标

	
	
	
	4月12日
	70.5
	75.7
	60.1
	72.8
	69.8
	
	

	
	
	动植

物油
	4月11日
	0.03
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02～0.11
	达标

	
	
	
	4月12日
	0.04
	0.09
	0.09
	0.11
	0.08
	
	

	
	
	总磷
	4月11日
	0.74
	0.77
	0.88
	0.99
	0.84
	0.71～0.99
	达标

	
	
	
	4月12日
	0.71
	0.86
	0.90
	0.90
	0.84
	
	

	
	
	五日生化需氧量
	4月11日
	23.4
	24.3
	18.4
	25.0
	22.8
	18.4～25.3
	达标

	
	
	
	4月12日
	23.9
	25.3
	19.8
	25.3
	23.6
	
	


5.3废气监测结果

表7-2   本项目无组织排放验收监测结果
	样点编号
	检测

点位
	检测日期
	监测项目
	单位
	监测结果
	测定

最大值
	标准

限值
	评价

	
	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	
	

	1
	厂界东
	2017.4.11
	颗

粒

物


	mg/m3
	0.154
	0.154
	0.173
	0.211
	0.211 
	1.0
	达标

	2
	厂界南
	
	
	
	0.096
	0.174
	0.193
	0.250
	0.250 
	
	

	3
	厂界西
	
	
	
	0.154
	0.270
	0.231
	0.288
	0.288 
	
	

	4
	厂界北
	
	
	
	0.058
	0.077
	0.096
	0.115
	0.115
	
	

	1
	厂界东
	2017.4.12
	
	mg/m3
	0.077
	0.116
	0.135
	0.153
	0.153 
	1.0
	达标

	2
	厂界南
	
	
	
	0.058
	0.097
	0.115
	0.134
	0.134 
	
	

	3
	厂界西
	
	
	
	0.058
	0.097
	0.115
	0.134
	0.134 
	
	

	4
	厂界北
	
	
	
	0.058
	0.097
	0.115
	0.153
	0.153 
	
	


5.4噪声监测结果

                      表5-5  本项目噪声验收监测结果表         单位：dB(A)
	样点编号
	监测点位
	2017年4月11日
	2017年4月12日
	评价

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	1
	厂界北外1米处
	53.3
	46.3
	53.4
	47.8
	达标

	2
	厂界西外1米处
	54.7
	46.1
	52.0
	47.4
	达标

	3
	厂界南外1米处
	54.5
	46.3
	55.5
	45.0
	达标

	4
	厂界东外1米处
	52.2
	43.9
	58.5
	49.8
	达标


噪声监测点位示意图：


[image: image3.emf]N

车 间

门 卫

1#

2#

3#

4#

图例 ： 噪声监测点

大

门

云 飞 大 道

规

划

道

路

行政楼


图1  监测点位示意图

6环保管理制度、公众调查、存在的问题
6.1环保管理制度

1、环保“三同时”执行情况

 “绵阳市乾顺包装材料有限责任公司包装材料及仓储项目”基本执行了环境保护“三同时”管理制度；现场检查结果①生活废水经化粪池预处理后进入永安路的污水管网；②食堂未启用，无餐饮废水及食堂油烟产生；③对进出厂区车辆严格管理，严禁鸣笛，对空调外机采取减震消声④固体废物有固定暂存点。

2、环保设施的完成、运行和维护情况检查

现场检查确认本项目环保设施建设完成。

3、环保管理制度及环保档案管理检查

本项目建立了环境保护管理档案，与项目有关的环保资料、工程资料、日常环保设施例行检查记录等由专人进行管理。环境保护档案基本完整、管理规范。

4、环保管理制度的建立和执行情况检查

本项目建立有完整的环境保护管理制度，并对员工进行环保宣传教育。

5、绿化及排污口规范化整治检查

项目范围内建有完善的“雨污分流”设施，排口设置基本合乎规范。

6、环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况

未配置专门的环境监测机构、人员和仪器，根据实际情况，定期委托具有资质的环境监测机构，定期对污染物的排放进行监测，为本项目的环境管理提供依据。

7、固体废弃物综合利用处理

各类固体废物均严格按照环评提出的措施进行妥善处理，不会造成二次污染，不会对周围环境造成明显的不良影响。

6.2公众意见调查

绵阳市乾顺包装材料有限责任公司“包装材料及仓储项目”竣工验收期间，共计发放30份公众意见调查表，回收30份，调查结果统计见表6-1，调查表见附件6。

表6‑1  项目竣工验收监测公众意见调查结果表

	序号
	内容
	结果

	1
	项目对生活和工作的影响
	没有影响的占
	100
	%
	影响较轻的占
	0
	%

	2
	施工期对生活和工作的影响
	没有影响的占
	100
	%
	影响较轻的占
	0
	%

	3
	试生产期间对生活和工作的影响
	没有影响的占
	100
	%
	影响较轻的占
	0
	%

	4
	外排废气对大气环境的影响
	没有影响的占
	100
	%
	影响较轻的占
	0
	%

	5
	外排废水对水环境的影响
	没有影响的占
	100
	%
	影响较轻的占
	0
	%

	6
	噪声对生活和工作的影响
	没有影响的占
	100
	%
	影响较轻的占
	0
	%

	7
	对环保工作的是否满意
	满意的占
	100
	%
	较满意的占
	0
	%

	8
	是否支持该项目的建设
	支持的占
	100
	%
	基本支持的占
	0
	%

	意见与建议
	/


6.3环评批复要求及落实情况

本项目环评批复及要求落实情况见表6-2。

表6-2  批复要求及落实情况

	序号
	环评批复要求
	实际落实情况

	1
	本项目建设地点为绵阳高新区永兴镇华裕路社区，总占地面积为54727.4平方米，建筑面积为22620.59平方米，主要建筑内容为5座一层库房和一栋3层综合办公楼。项目总投资6000万元。其中环保投资55万元。
	本项目建设地点为绵阳高新区永兴镇华裕路社区，总占地面积为54727.4平方米，建筑面积为22620.59平方米，主要建筑内容为5座一层库房和一栋3层综合办公楼。项目总投资6000万元。其中环保投资53万元。

	2
	厂区实行雨污分流。项目无生产废水产生。食堂废水由隔油池预处理，处理后的食堂废水与厂区生活污水一并进入预处理池进行预处理，处理后的污水必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，通过飞云大道污水主管网输送至永兴污水处理厂处理。
	项目无生产废水产生。本项目食堂未启用，无食堂废水，厂区生活污水进入预处理池进行预处理，处理后的污水必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，通过飞云大道污水主管网输送至永兴污水处理厂处理。

	3
	项目无生产废气。职工食堂餐饮油烟经油烟净化装置处理后在综合办公楼楼顶排放，油烟排放的浓度能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2011）相应标准。加强进入厂区运输车辆管理，减少汽车尾气排放。
	本项目食堂未启用，故无食堂油烟产生。进入厂区车辆严格管理。

	4
	项目选用低噪声设备。对空调室外机采取减震降噪措施，进出厂区车辆严禁鸣笛，限速行驶。厂届昼夜噪声必须达到《工业企业厂届环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
	对空调室外机采取减震降噪措施，进出厂区车辆严禁鸣笛，限速行驶。

	5
	项目产生的办公及生活垃圾、预处理池污泥由绵阳市环卫部门收集、处置。餐厨垃圾交由有资质的单位处理。
	项目产生的办公及生活垃圾、预处理池污泥由绵阳市环卫部门收集、处置。食堂未启用故无餐厨垃圾。

	6
	库房设置消防废水收集沟和150立方米消防废水收集池，收集的废水经处理达标后方可排放。制定突发事件环境风险应急预案，提高突发事故防范和污染控制能力，确保项目所在区域的环境安全。
	库房设置消防废水收集沟和150立方米消防废水收集池。制定了突发事件环境风险应急预案


7验收监测结论及建议

该项目在验收监测期间运行正常，生产负荷达到验收监测工况要求。

7.1污染物及排放情况

（1）废水

本项目废水总排口两日监测结果如下：pH的范围为6.92～7.16、悬浮物浓度为3～8mg/L、化学需氧量浓度为58.2～75.7 mg/L、动植物油浓度为0.02～0.11 mg/L、五日生化需氧量浓度为18.4～25.3mg/L，各项监测指标的两日浓度均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值；氨氮浓度为5.06～7.49mg/L、总磷浓度为0.71～0.99mg/L均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。

（2）无组织排放废气

无组织废气两日监测结果浓度范围如下：颗粒物两日浓度范围为0.058～0.288mg/m3，本项目厂区周界无组织颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放浓度限值”。

（3）噪声

本次验收监测厂界噪声共设置4个监测点，由监测结果可知，昼间和夜间噪声排放均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。

固废

生活垃圾由垃圾桶收集后，定期由环卫部门清运。
（6）公众意见调查情况

绵阳市乾顺包装材料有限责任公司“包装材料及仓储项目”竣工验收期间，共计发放30份公众意见调查表，回收30份，调查结果显示该项目对周边环境无影响。

7.2污染物排放总量计算

项目年生产天数300天，每天工作8小时。

验收监测期间，项目生活废水日均排放总量为0.782t/d，氨氮平均浓度值为6.32 mg/L，化学需氧量平均浓度值为66.7mg/L。

氨氮年排放量为：0.782×6.32×300/10-6=0.0016t/a。

化学需氧量年排放量为：0.782×66.7×300/10-6=0.016 t/a。

7.3总量控制统计

本项目总量统计情况见表7-1。

表7-1  总量控制统计

	控制项目
	环评要求
	实际排放总量

	氨氮（t/a）
	0.005
	0.0016

	化学需氧量（t/a）
	0.02
	0.016


7.4建议

（1）进一步加强环保设施的日常维护和管理，增强员工的环保意识，加强环保设施运行管理，确保污染物稳定达标排放。

（2）加强污水预处理池的维护，确保污水处理效率。

（3）加强对厂界噪声的管理以确保污染物稳定达标排放，防止对周边环境造成污染。

附表：      

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表
  编号：                                         审批经办人：

	项目名称
	绵阳市乾顺包装材料有限责任公司包装材料及仓储项目
	建设地点
	绵阳市高新区永兴镇华裕路社区

	建设单位
	绵阳市乾顺包装材料有限责任公司
	邮编
	621000
	电话
	13909012388

	行业类别
	仓储业G59
	项目性质
	新建√   技改   迁建  限期治理

	设计生产能力
	年仓储烟叶18万吨
	建设项目开工日期
	/

	实际生产能力
	年仓储烟叶18万吨
	投入试运行日期
	/

	控制区
	二类区
	/
	/
	文号
	/
	时间
	/

	初步设计审批部门
	/
	文号
	/
	时间
	/

	环保验收审批部门
	绵阳市环境保护局
	文号
	/
	时间
	/

	报告书编制单位
	绵阳市环境科学研究院
	投资总概算6000万元

	环保设施设计单位
	/
	环保投资概算
	55万元
	比例
	0.92%

	环保设施施工单位
	/
	实际总投资
	6000万元

	环保验收监测单位
	四川中环环境检测技术有限公司
	环保投资
	55万元
	比例
	0.92%

	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/

	污       染     控      制      指       标

	控制

项目
	原有排放量（1）
	新建部分产生量（2）
	新建部分处理削减量（3）
	以新带老削减量（4）
	排放增减量（5）
	排放总量

（6）
	允许排放量（7）
	区域削减量（8）
	处理前浓度（9）
	实际排放浓度（10）
	允许排放浓度（11）

	废水量
	—
	—
	—
	—
	—
	0.782
	—
	—
	—
	—
	—

	COD
	—
	—
	—
	—
	—
	0.016
	0.005
	—
	—
	66.7
	500

	氨氮
	—
	—
	—
	—
	—
	0.0016
	0.02
	—
	—
	6.32
	45

	六价铬
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	动植物油
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	烟尘
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	二氧化硫
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	氮氧化物
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	固废
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	粉尘
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—


单位：废气量：104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年，其他项目均为吨/年；废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米；

附表

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 本项目总平图

附件

附件1环境影响报告表审批意见

附件2环境影响评价执行标准的批复

附件3公众意见调查表

附件4现场检测照片

附件5公司资质（营业执照、计量认证资质）

[image: image4.jpg]



附图一  项目地理位置图

[image: image5.jpg]RAGBONS. 1M
## 5074.88m2

0 10 20 30 40 :
L1 |

L P =
RAWSONS. 1M
W8 4851.3m2

O sipsss

[ Bk
[ wBiBok ey





附图二  项目总平图
附件1环境影响报告表的审批意见

[image: image6.png]SRR

SBHITERSEDR A
KRR BT IR R AT R BT 2 )
ALHEBPIOH R i E RS

4 00T R J A AT RS R

AT IR E A0 R
WARPHE) K. B T CBE TR R
PR 424 B4 MR R T SRR M R A R
T

—. BEEAER

ORE B F 2013 4 2 ARAGHEOER, AAMIGRE.
I E 4 B AT AR P e K, R R
54707, 4 T K, BHATHR 22620.59 K, EEHARA
AALSE A1 EERR I3 EREAME. RER
BAHA. P, SR TREE. KR, BEEEE
G AL AT AR . BB R A
B SRR 5L E 0 AR )i o T AT IR
AFE A AR, Stk -6 M, EEM
IR AT A k. T AR 18 77




[image: image7.png]SE AR 6000 7 76, S ISR 55 7T EReE: 8
Feth 0.92%,

FdB (AR B R (2011 A » (ERER
JREERE 01 FEITE) DEXTFHE FLEH
A B R (2011 KD (HRERALER 2013 44
218 4), HERAKE o R AR DL (KT
!MHﬁﬁtﬁtﬁ’@%ﬁﬂﬁ?ﬁﬁfi@ﬂ@&ﬁﬂ&@ﬁ#ﬁ5%
iy (AHEL (2011 143 5) f (R F AT
0.3 A RS AR AT B4 %R E L) (B
e % (2013) 1035) BT HAER, FE AR EER
PR

2410 TR 4 BRI SRR AR (R

(2012 186 %) FIAT A & AR B TAL M, B
Eﬁﬁﬁ%ﬁﬂﬂﬁiﬂiﬁ&%m@ﬁumﬂi%%ﬁi*?ﬂk
R EHE .

E%%#ﬁ%ﬁ?ﬁ%&ﬂ’ﬂélﬁ%ﬁ%ﬁﬁbﬁ;&%ﬂﬁki‘]iﬁ
%Htﬁ%ﬁéﬁﬁmﬁﬁﬂ%%iﬁﬁ%ﬁ,iwrﬁiﬁ%ﬁ.]ﬁi
{159 A o RV E R s R E R AR AR
FOIRE R A, AR otk FRRPHAR TR
FARAATER.

= &mﬂ%{&hﬁﬁﬁﬁ*ﬁﬁﬁﬁkﬁuFlfﬁ:

(—) HHNGT T HE R RN, X
E:ENS N Wi%{%iﬁﬁﬁﬁi%lﬁfﬂ%ﬁi’n B2
T, REBNEA.





[image: image8.png](=) FEFARG R . | REFTTTHE. T
Bt 7 B . R BOK R AL, ALBEJG 0y
BPAG TR AETAFANFAR D BATAE, A
TR GAE] OFAGEAHHATED (GB8IT8-1996) = Hdf
AR NG KA R, il E A AR R E
RIS,

(Z) BSBATRHHE. FHELFEA. BT
AR 2 9B B AT 7 A MR AR T
T R Y SR B R M R
(6B18483-2001) AR FAF. AndAN) KEREMERL,
WD AREREHH.

(1) SR R R HAE. B R IEE A R4
AEHESMURIORIRIE Rt i, ) R 5= 4,
IRBATH. TREGREFAE (Takdd) REHEH
AR (B 12348-2008) f 3 HApf.

() iR E B4 37 R et i, TE > £ AR
R PR ISR b B AR DT B, AR
A AT M AL

(X)) SEEIBL R FEHAE . B S0 AT 3 7 B ACK
A 150 L7 KB BEACMIEN , I 1 B K B AL A AR
BAMHM. HRREFEAERSEATR, REREF
O AT R R, AR B KA TR %A

=, URBERNHHE BERNEEL: CEEAE
0.02%/4F, HR 0. 005 v/ 4.

:





[image: image9.jpg]W‘ﬁﬁﬁﬁ%ﬁWiF%ﬁﬁ%ﬁﬁ#“iﬁﬁ”ﬂ
EﬁﬁéﬁlﬁnEﬁiﬁ%ﬁ@ﬁ%%ﬁ%@ﬁﬁﬁ@%,
ﬁﬁﬁﬁ%%ﬁﬂﬁﬁﬁﬁﬁoﬁﬁﬁ%ﬁ%ﬁ%%iﬁﬁ
%ﬁﬁﬁﬁ%#%wjﬁﬁéﬁé,ﬁﬁﬁﬂli&kiﬁo

55%%Wﬁ%%ﬁ%ﬁ%iMﬁﬁﬁﬁa%%%&#%

Bk TAE.





附件2环境影响评价执行标准的批复

[image: image10.jpg]4B T SASE PR 9 e

#IE (2013) 443 5

SRR TR R
T4 T DR A PR BUE A Al e
PR BB B SRS B A T AR e

2 6 7 0 40 3 AR TR STIE A 8L
AR B B AL AR, BRI AT o T AR
—. REFERE
1. Wy ACBRIE AT bR K IR BE B B ARYED(CB3838—2002)

LR AT
1. K AFEHAT CGREE R EFED (6B3095—2012)
) — RATE.

3. S HERAT (F R EFFED (CB3096—2008)
B3 gk, S RTREHFM 3 RARAT 4o XA5k.

= MR

1. 7]@‘5%%%ﬁlﬁﬁk%’tﬁ«ﬁﬂ@%éﬁkifkﬁ@»( GB8978—1996 )
*%~ﬁﬁﬂﬁ@,w%ﬁkﬁﬁﬁm%ﬁF,M%ﬁiﬁﬁ

— 1 —




[image: image11.jpg].
Z‘Kﬁﬁ%%ﬁﬁﬁﬁ«Kﬁﬁ%%%é#ﬁﬁ@»

(GB16297—1996) t th = RATE.
3. R AN T HWAT (2 HH T3 RIHE %R F HEM AR

W) (GB12523—2011) w ey X RME; EBEHRF R (T
Ak T RIRE R N AR ) (GB12348—2008 ) HEY 3 KA,

ol T BN 35 KOLRIAT 4 RARE,
4. BE: AT (BRI LVERENEE. LEHTTREH

FE) (GB18599-2001) #n (K E M F 5 L& Fl A7 %)
(GB18597-2001) AR X E K.

HETHERYP R AT 201348 F 29 { Epk

_2___




附件3公众意见调查表

[image: image12.jpg]F8 | 0SUF () 304030 ) ENA0ESoE LAY S0 & BRERGE )
TR b C ) mEC D) wEO ) KEREHE (V)
)__ Fal

B EX
&R

BEEAIE: <200K ( )¢

B EL. AW
T ENT 4ﬁﬁﬁfﬂﬁﬁfﬁmﬁﬁﬁzm¥ﬁﬁﬁﬁtz.
AIE S 54727.4m’, 401754 m’, BEAERA 2262059 m’,

‘%E%)Wﬁ%“ﬁlﬁﬁm T E A E 6000 F 7T,
SHALVES. ATERERL, £)f+FETLERFELTRES LR
BHETSETL, ERRET MBI L ARSMES ARG, FEE,
FEATE R AT, FHEEERN 46 8, A KATSRZE 14
I, S, RHEFOR, FHITERS.

FEISERH:

Bk: B RAFEKIE, EENEERK, BAEEKGE LS
HARTTEKER,

B RERAESES, TEAREEHERRSRIL.

. i ERAEEATESMURERSE T KrEEfRE, HERSIIE
EUREEE . SEAE R, XK EGRE T R AR, RETY
SRR PR !

B REBEEEENEFLR, SEERTAFEHIEE, BFE~H
&, HANREEATEE.

AT B R EEMTFLEFE. 1| PERRERAEAR R A FZHEFER
RS T, BN HET SRR EEEETANERAE. X ESRER

)l

ARERBEHIERE, FAHAEERECHERNTESERXFSIHEY).
b OiF

K6 ) 500-10003% () 1000*»;&.):6)

MERRATYMEMERNTE | &akwm () | BEgs (O | BEEE O
SR EETREERREENER | oy - 3 o
bolagatind . i wEYE O | BWge (O | gERE O
ST E 'ﬁ R : 7 ~ i
ZABREFRANCLENLER | wawm (0 | gmwe O | pEe® O
GRESAEAREERAT KR | 5 e
p—— wrem S | mmgs (O | peus O
BT B AT AT LR | 2aEn () | gReg (O | BReE O
5 Ty ES Ao i ]
éféfim%ﬁmg YRENER | cawm U | pmag (> | pmeE O
“ﬁ#i&ﬁﬁ%&ﬁ?ﬂ’ﬁﬁﬁ&&. we (VS | wmE ) | mEE
— LS
EREXFEAHMRR? X (L BEATHE ()| REE( )
1 — il
Ext iz E .
HRREE £
BERAMEW

&if: EENHFENTE-SRARE, TUZE RS R,





[image: image13.jpg]w2
Fit

//,k% AR

40-50% ¢ ) 50 FUE ¢ LN

Pt

30 FLUTF ( ) 30-40 % ( )

XA

MEC ) LR e (V) KZRUE (O ¥

B {EaE

500-1000% ( ) 1000 KBAE ¢ )

SERETME: <200% (V) 200500

PSR- 23
B

T E &5R: SHEmEaEse REA T B R CHETE
A ﬁﬁ%i&ﬁﬁ

: ‘K%ﬁ&f\ﬂ&?ﬁ%ﬁﬂﬁﬁfﬁ[ﬂ#ﬁ-ﬁé%&[

AME & 547274m’, B FAMIETRS 401754 m®, BRHFEEA 2262059 m’
iEﬁIWIE(hﬂ&E%)W%&“%IE@& ﬁE¢HQWMﬁm
SEAMES. AT E AL, £ ETW AR (EATEMES AR
B e, ERERETHPEIVASSMAS AGNE, KEEE,
TEART B R ABITIEE, TEMERTEN 4~6 N A, B XATE RiZEH A
K. 5E%, TETYR, T#HITES.

PRI

BK: BB REFERKTE, EBERNERFEEK BKEGEKEEEERLERE
HEABATITKEMN.

ER: MEXEFES, TEARGEHEFRESEAE.

BE. HERETEATRAIMIREFEL KFEARS, MERAMIE
BURBIEAE. SEMERMEE, st XEFXR XARLIEEE. RETE

FETERFERR,
Ek: MEEEEEAERNR, EELERXHEFEHITEE, BEH~H

A, M EREREA TR,
&I B R & HF T £ )1 PEREF RN SR F IR A 5 72 5720 B 2 R

BRI TIE, BxT I E STHERFEEMETARELAE. ZAERER

AERBEHIRE, FRAESERECHERNEHEERLFSIHEN).

PR
GHERRTYWMENEFNIME waym V5 | gwag (O | gEgE O
AR | SRS UL R

ZAB T REARREBNENER | @ ] :
Koprinli. wrpm M | pegs (O | g@eE O
s ke o

;gsqﬁiﬁm’”ﬁ*%ﬁrﬁﬁ wapw S | pmes () | pweE O

> P A = T
ZH B R RRB W T KUHE waem U | pegs (> | ymgs O

FE?

ZI B EKR B SRR EER R | RAYE M | wmgs O TWEE ()

ZAEFEHRERBUMENER | prwm \f | mwss () | BHKE O

AT
# we (M | wwm > | FRE )

iExtiZ B B R TR B,
!
GEREXFZRENRR? X (A EEXF ()| FXEFC )

F

ExtizmE
HEREY

BERAEN

i

g

&iE:

EENHE HRE-DHARRE, BSUZELETERA.





[image: image14.jpg]ARBREER

o R R

i

Fhe

afﬂi

30 HUUTF ( ) 50 HBAE € )

30-40 % ( ) 40-50 % ( ‘/)

TR

MEC D AL TN el Ay | REREVIENC )

J& {E stk

1000 KELE € O

EHATH: <200% (L) ) 500-1000% ¢ O

MEEAR
R

AR IEL
48 T ML S AR TR AE A B B T PR TR AT X K S BB B AL X .

KIE & 547274m’, 9 IR 40175.4 m?, B ERSIEALA 22620.59 m’,
FEHTRIE (1~5 SER) MMBIARTRAR, TH ZE%E 6000 77T,
WA E B, AT E e, £ TR TR R R4 o 2 E AT
B SfEhL, P RRET) R BT LA RRESASSNE, KR,
7e KT B B TR, TRAERTIELN 4~6 N H, BB K ARE R 61
. AR, FHTYR, RETES.

PR ERA

Bk WA TAEFEAE, EEAEEEK, BASEKEERELEE
HEAB 5K EM .

B REXRESES, TEAREERERRIRGE.

W, T H A B SMLR EE th TX AR R, X RSMILR
BURMEN S . A A RORRENE, X X EFRE R ARG E ., RETH
S R PR

B TiEEEEENEERR, EEIRZE
i, AANEFEEA TR,

AT E PR T LT 4 U1 FERER BRI R A PR 4 7] F 2 B FR R
Wl TAE, BLA I B EAT RIE R BT AR A . AAEREH
REREHIRE, HRATERECHEENSHS(ERAFESIEY)-

FIEHIEE, EEE>H

BEAE

BT %
wawm (M | Bass (

~

Ti B @ 7R EYWENEENTE TERE ()

LI EET G R R B X BN AR

AT REWM? waEEw (S

TwgdE () | BWEE (O

géi‘;ﬁ}:?‘mﬁlﬁ EFMLER N (‘/{ B (

) | MWEE ()

ZHE SRR T YW T KUHF

i s (U

Bwgs () | BEKE ()

ZIE BOKRE SXKFEFERW? | BAERE ( TmER () | BWEE (O

TR MR R B G B ]
ML E EE | pmmm (W | mwwe O | BREE O

=

a3 i B AR SR TR AR i (Y5 BwE () FEE ( )_'

BREXFZAH KRR

U | exem O | Frm o
.

HREHE
BRI

ExtEmE |

«' v

&iE: EENHEOTEDEARE, TUZE LSRR,




[image: image15.jpg]FEEsE | BEAME: 200 %))\ 005005

ARERRER

30HUF ¢ ) 3040% ¢ ) 40-50 % () 50 FBUE (/)
M ) KERUEL D)

— -

N (C )

500-10002% ¢ ) 1000 XLLE ¢ )

i A

TE 45 ﬁmmm@ﬁﬂﬁmi AATEEHNREHAE |

BB, ﬁmﬁﬁﬂﬁﬂﬁﬁ% B E
ﬁmm%ﬂ@ﬁﬁ%ﬁﬂﬁ&“1&%%&ﬁ§ﬁ2m¥ﬂ$&%&[
ATE &H# 54727.4m’, 8 FAHER 401754 m®, S RAEFRA 22620.59 m?,

TEFFARIRE (1~5 SER) MHEMAHIREAR WE L85 6000 77T,

LEHALWVEE. XTEAEMHEL, 2)IMFEIVERTELFSBESASE

BRET RO, EAKETIMEEILVASSRRESAGNE, KEEE,

EATEERARITEE, FREEER 4~6 N8, BT XKATE RiZEHT

. 8%, THETOR, FEHITES.

HEEE FEISER AT

Bk: MEREFEKFEE, EBAEFRK BKESKLEERHLER
HABHISKEN.

BS: REXRETRS, EEARGEHRERREARTGE.

B HERAEEATASMRERLL RFEMRE, SEESIR
ERBEA. SEAARESR, XM XEFRE XAZEGE, RETR
FIEHRER.

Bk HEEEFENERER ERURZHFEHITEE, EEH~H
&, XTSERSEEATRE.

&I B SR E AF LT L. 1)1 FERFF SRS AR R 4 7 AT B 5 R
W T, IAXE B BT HEMH R AT ARELFAE. FAERER
AERMESIRE, BHEATEKECHERNLTHS(ERXFSIEY).

BEAZE | BE?

BB R R AT HWENEFNTE BEYW S | gmEg (O | BEgE )
ZHEETHEAGREEMNENER

bl BWEEM () | pEgR (O | BRRE O

;gsfimmﬁm'ﬁlﬁﬁ BHEW () | BERE (O | BRRE O
ZRESHETRBEATRNVRR | popm (5 | pags () | BREE O

; , " /
ZIAE BKRE SR EEER®? | RAERW (O | BRRE () | BERE (O

: REURERER | Lo
;fgfzmﬁ"ﬁ”ﬂ WER | prpm O | BBRE (O | YHRE (O
CHIAERERF TERERR. | WE (V) | WAE () | REE (O

G RBLAENEHRE x# () | BEEE | FER )

EXTZI
BRI

g#
7

3 A

BRI

&iE: B

EPHEMTE-SRARE, TUZE ST RAN.





[image: image16.jpg]<
Fh

—_— |

 AREBREES

~

0HUT C M) 3040 # ) HDTS0 SRCUIEE s S BRERE )

XHERE

B {E it

o E &R
LA

A VAR, WD KERUEC . )
EEEAE 200 & /) 200500 €N, SO0-1000% () 1000 KbLE <

T H & #: ﬁmﬁmm@.&ﬁﬂﬁ l‘EﬁE/A\. BEME R EERE
BREY, AETEREEEERREAT

SR PE T IR O SRR PR T A S T4 FE i BT X K M B4 (X

A E & 54727.4m%, FFAHET 401754 m®, S BHAEHA 2262059 m’,
FEFFHRIE (1~5 SERF) MM AHTIEER, BESZE 6000 7T,
2HALVEE. ZTE AL, )M EIIERTELEEMS AT
BEREH RO, FRRET/IMERIWARTRMESAGNGE, KEEE,
TEATN B FE B MET i, FHEETIEA 4~6 N A, BB XARE &z A48
L. 7EE, T#HTYR PHTES.

PEIEH

BK: MBEREFEKTE, EENEFEK, BKEEKEEGERLEES |
HEAR A5 KEM .

BS: REXAETERS, EEAREEHERESRGL.

B, REREEEANTRIMIRERRE RFERNRS, BEREMIE
EUREHAE. SEMERMESR, it RERKR XARLLYE, RETE
EHE R,

Bk REEEREENEFNR, EFIRLHFIETFE, EEH~H
&, M FBEEATEW

A E MRS HFLEFE, )| PERF RN A H R A F 7 5713 B R
s T4, XTI EETHENFELmETARERLBE. DRAEXRER
;*Ei%ﬂ%ﬁ.ﬁ&ﬁﬁ%ﬁéa%ﬁ@@iﬁ%&ﬁ%?%%ﬁwm

AEARE

HERRRBTYWEMEFNLRE? BEEW () | BERE (O | EEYE ()

FRRCTMASRABMENLE | pawm ) | wmse O | pweE |
zgg;ﬂpmﬁ%iﬁﬂﬁ Y <J)' wags O | pEaE O

;;F”ﬁ%ﬁ’%”"‘”ﬁmﬁ BEE® () | EMEE O | EWgE O
SRREARESAKRAF LN, | RANE () | BWaE (O | BRRE O
SARFLERFRBEREOLE | pawm ) | wews O | pwuk O
| xt oA E R TR R #HE (| wmE () | FRE O

5

GBREXHIAAHRE? TR () | EExER (O | FXE )

iz E
MRERE
B AR

1o

&ik: EETHEE ORE-SRARE, TNZERLERERA,

-




附件4现场检测照片

[image: image17.jpg]


 [image: image18.jpg]



附件6营业执照、计量认证证书
[image: image19.png]i

Gi—4- LA AIREY 91510107321572288X

B puh R AR 7

E R

BT P
HEARERN 0%

VE A B A AR e
JR L H W] 2ousziE
Ol 39 PR 2014512 17H EAA

5w i T .
- e

B2 X
e 2016

T AR (EAABGSREIR)
i RO % R

RGP LM, TR,

AR TR SN S




[image: image20.png]B2 1M b
B/ R\ B
i 15%13: 152312050032
&% PEFFHRMEARAIRAF

A BHRRRAMEZE 3755 (WERH: 610045)

BWE, Gl CRENRA LR, ATHEARTH R
REPRAY, BT, TAGRE B ARAERA 4
WABR, BASLE, TR QIR EilE,

B AR FALIE S R

VERTH A bR RAEFM: 2015 somaun
@ Ao 2021 % of i3n
RAENLR ‘< \)

RAREAN 3 TAREEET . R OAN,
FE AT TR RSN, EhEARSRRAATE,





污泥





办公楼





化粪池





生活废水、生活垃圾









_1234567891.vsd

_1234567892.vsd
�

N�

�

�

�

�

大门


云  飞  大  道


车 间


门 卫


规


划


道


路


行政楼


1#


2#


3#


4#


图例：   噪声监测点
                



_1234567890.vsd
外购检验合格的烟叶（川内）


川渝中烟工业公司绵阳分公司选购（箱式）


经云飞大道/永安路运至厂区


人工卸货


仓库存储


人工卸货


运至川渝中烟工业公司绵阳分公司


本项目仅提供烟叶的仓储，不进行物流


烟叶在本项目储存周期为4～６个 月



