## 废水排放连续监测月报表
废水排放连续监测月报表
企业 : 眉山市派普污水处理有限公司 监控点: 废水总排口 时间: 2023-09
时间 | pH | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 总磷 |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量
|  | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克
2023-09-01 | 6.794 | 7.739 | 57.8028 | 0.119 | 0.88881 | 10.395 | 77.6405 | 0.163 | 1.2175 | 7469.027
2023-09-02 | 6.876 | 7.704 | 49.5057 | 0.128 | 0.82253 | 10.267 | 65.9755 | 0.148 | 0.95104 | 6425.978
2023-09-03 | 7.003 | 7.835 | 58.7756 | 0.127 | 0.95271 | 10.769 | 80.7855 | 0.156 | 1.1703 | 7501.674
2023-09-04 | 7.086 | 7.087 | 50.7606 | 0.129 | 0.92396 | 9.797 | 70.171 | 0.137 | 0.98126 | 7162.499
2023-09-05 | 7.117 | 7.023 | 64.1237 | 0.126 | 1.1504 | 10.145 | 92.6293 | 0.142 | 1.2965 | 9130.534
2023-09-06 | 7.174 | 7.718 | 57.8583 | 0.116 | 0.8696 | 9.359 | 70.1601 | 0.144 | 1.0795 | 7496.541
2023-09-07 | 7.338 | 7.759 | 55.6388 | 0.124 | 0.88919 | 8.624 | 61.8417 | 0.152 | 1.09 | 7170.878
2023-09-08 | 7.443 | 9.865 | 81.697 | 0.131 | 1.0849 | 9.351 | 77.4403 | 0.18 | 1.4907 | 8281.501
2023-09-09 | 7.468 | 9.284 | 108.9977 | 0.124 | 1.4558 | 10.061 | 118.1199 | 0.18 | 2.1133 | 11740.376
2023-09-10 | 7.215 | 8.057 | 113.9012 | 0.138 | 1.9509 | 11.683 | 165.1616 | 0.22 | 3.1101 | 14136.919
2023-09-11 | 7.123 | 7.138 | 97.415 | 0.183 | 2.4975 | 12.025 | 164.1097 | 0.24 | 3.2754 | 13647.38
2023-09-12 | 7.017 | 6.561 | 75.9654 | 0.154 | 1.7831 | 11.735 | 135.8717 | 0.219 | 2.5357 | 11578.331
2023-09-13 | 7.011 | 6.626 | 77.6696 | 0.122 | 1.4301 | 10.447 | 122.4592 | 0.194 | 2.2741 | 11721.948
2023-09-14 | 6.983 | 6.083 | 74.6239 | 0.12 | 1.4721 | 10.919 | 133.9501 | 0.181 | 2.2204 | 12267.614
2023-09-15 | 6.957 | 5.94 | 72.1843 | 0.13 | 1.5798 | 11.15 | 135.4975 | 0.201 | 2.4426 | 12152.245
2023-09-16 | 6.892 | 5.788 | 69.8039 | 0.122 | 1.4713 | 11.252 | 135.7003 | 0.215 | 2.5929 | 12060.104
2023-09-17 | 6.853 | 5.579 | 63.9132 | 0.128 | 1.4664 | 11.043 | 126.509 | 0.214 | 2.4516 | 11456.031
2023-09-18 | 7.034 | 6.695 | 84.0278 | 0.124 | 1.5563 | 10.415 | 130.7169 | 0.191 | 2.3972 | 12550.831
2023-09-19 | 7.043 | 5.668 | 70.4389 | 0.147 | 1.8268 | 8.199 | 101.8928 | 0.172 | 2.1375 | 12427.47
2023-09-20 | 6.983 | 6.025 | 66.4976 | 0.329 | 3.6312 | 9.753 | 107.6434 | 0.192 | 2.1191 | 11036.952
2023-09-21 | 6.93 | 6.24 | 70.8957 | 0.388 | 4.4083 | 11.664 | 132.5204 | 0.186 | 2.1132 | 11361.489
2023-09-22 | 6.904 | 5.619 | 61.7747 | 0.194 | 2.1328 | 10.273 | 112.9402 | 0.182 | 2.0009 | 10993.891
2023-09-23 | 6.986 | 6.709 | 63.153 | 0.459 | 4.3206 | 9.563 | 90.0182 | 0.163 | 1.5343 | 9413.176
2023-09-24 | 7.087 | 7.635 | 70.0471 | 0.403 | 3.6973 | 10.724 | 98.387 | 0.205 | 1.8808 | 9174.468
2023-09-25 | 7.137 | 7.589 | 56.3588 | 0.16 | 1.1882 | 10.118 | 75.1402 | 0.167 | 1.2402 | 7426.386
2023-09-26 | 7.213 | 8.545 | 66.9988 | 0.125 | 0.98009 | 9.666 | 75.7882 | 0.181 | 1.4192 | 7840.703
2023-09-27 | 7.371 | 9.272 | 72.9967 | 0.164 | 1.2911 | 9.921 | 78.1061 | 0.184 | 1.4486 | 7872.808
2023-09-28 | 7.369 | 8.602 | 83.7645 | 0.196 | 1.9086 | 8.28 | 80.6289 | 0.239 | 2.3273 | 9737.789
2023-09-29 | 7.342 | 8.382 | 79.2264 | 0.225 | 2.1267 | 8.96 | 84.6896 | 0.332 | 3.1381 | 9451.963
2023-09-30 | 7.264 | 7.737 | 82.9672 | 0.154 | 1.6514 | 8.93 | 95.7602 | 0.325 | 3.4851 | 10723.432
平均值 | 7.1 | 7.283 | 71.993 | 0.176 | 1.78 | 10.183 | 103.276 | 0.194 | 1.984 | 10047
最大值 | 7.468 | 9.865 | 113.901 | 0.459 | 4.408 | 12.025 | 165.162 | 0.332 | 3.485 | 14137
最小值 | 6.794 | 5.579 | 49.506 | 0.116 | 0.823 | 8.199 | 61.842 | 0.137 | 0.851 | 6426
排放总量 |  |  | 2159.784 |  | 53.409 |  | 3098.255 |  | 59.534 | 30141