## sheet1
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位：眉山市派普污水处理有限公司 数据类型：月数据 监控点：眉山市派普污水处理厂排放口DW001 时间：2024-11-01 00:00:00 至 2024-11-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH | 化学需氧量(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升) |  | 总氮(毫克/升) |  | 总磷(毫克/升) |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 监测值
|  | 平均值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 平均值
01日 | 4710.601 | 7.8 | 8 | 37.683 | 0.13 | 0.613 | 10.105 | 47.602 | 0.106 | 0.501 | 22.536
02日 | 5530.799 | 7.811 | 8.047 | 44.505 | 0.127 | 0.7 | 10.176 | 56.279 | 0.118 | 0.653 | 22.735
03日 | 5801.147 | 7.844 | 7.529 | 43.679 | 0.118 | 0.687 | 9.776 | 56.713 | 0.138 | 0.803 | 23.192
04日 | 6026.15 | 7.859 | 7.903 | 47.626 | 0.124 | 0.749 | 10.738 | 64.712 | 0.176 | 1.063 | 23.07
05日 | 5496.187 | 7.846 | 7.327 | 40.27 | 0.127 | 0.697 | 11.552 | 63.491 | 0.182 | 1.001 | 22.665
06日 | 4973.422 | 7.775 | 7.08 | 35.209 | 0.119 | 0.59 | 10.811 | 53.768 | 0.151 | 0.75 | 22.618
07日 | 5265.592 | 7.808 | 6.33 | 33.33 | 0.127 | 0.667 | 10.375 | 54.631 | 0.149 | 0.787 | 22.453
08日 | 4971.979 | 7.917 | 6.116 | 30.408 | 0.124 | 0.615 | 10.339 | 51.406 | 0.173 | 0.858 | 22.272
09日 | 5075.084 | 7.908 | 5.471 | 27.766 | 0.127 | 0.645 | 12.149 | 61.657 | 0.197 | 0.999 | 22.143
10日 | 6956.353 | 7.933 | 5.9 | 41.045 | 0.124 | 0.859 | 12.153 | 84.541 | 0.208 | 1.444 | 21.94
11日 | 4555.449 | 7.873 | 5.35 | 24.373 | 0.124 | 0.563 | 11.196 | 51.005 | 0.217 | 0.989 | 21.806
12日 | 4589.566 | 7.855 | 5.177 | 23.759 | 0.122 | 0.56 | 10.746 | 49.32 | 0.236 | 1.083 | 21.972
13日 | 6502.592 | 7.844 | 5.767 | 37.502 | 0.111 | 0.721 | 8.811 | 57.298 | 0.248 | 1.613 | 21.888
14日 | 8226.182 | 8.157 | 7.582 | 62.373 | 0.717 | 5.902 | 8.881 | 73.057 | 0.161 | 1.324 | 21.172
15日 | 7289.466 | 8.445 | 10.846 | 79.063 | 2.759 | 20.111 | 12.803 | 93.325 | 0.084 | 0.609 | 21.055
16日 | 6515.301 | 8.469 | 8.72 | 56.815 | 0.312 | 2.032 | 12.071 | 78.646 | 0.073 | 0.474 | 21.077
17日 | 6064.569 | 8.521 | 9.295 | 56.371 | 0.129 | 0.781 | 11.046 | 66.991 | 0.056 | 0.34 | 20.781
18日 | 7516.161 | 8.429 | 10.098 | 75.902 | 0.128 | 0.959 | 11.754 | 88.343 | 0.05 | 0.377 | 20.579
19日 | 6467.728 | 8.417 | 8.619 | 55.747 | 0.163 | 1.053 | 10.83 | 70.047 | 0.029 | 0.191 | 19.911
20日 | 6485.136 | 8.473 | 7.772 | 50.4 | 0.133 | 0.861 | 10.434 | 67.669 | 0.044 | 0.288 | 19.517
21日 | 6179.171 | 8.517 | 5.376 | 33.218 | 0.12 | 0.744 | 10.069 | 62.216 | 0.057 | 0.354 | 19.422
22日 | 6643.05 | 8.551 | 5.835 | 38.765 | 0.126 | 0.838 | 10.406 | 69.129 | 0.085 | 0.562 | 19.465
23日 | 5014.8 | 8.639 | 5.388 | 27.021 | 0.129 | 0.649 | 7.821 | 39.223 | 0.072 | 0.362 | 19.066
24日 | 6812.086 | 8.655 | 5.878 | 40.042 | 0.128 | 0.869 | 8.427 | 57.406 | 0.092 | 0.626 | 19.118
25日 | 8849.606 | 8.678 | 7.936 | 70.226 | 0.123 | 1.085 | 9.703 | 85.869 | 0.154 | 1.363 | 19.121
26日 | 7413.36 | 8.681 | 7.1 | 52.639 | 0.126 | 0.931 | 10.374 | 76.904 | 0.19 | 1.408 | 18.67
27日 | 7467.055 | 8.682 | 7.091 | 52.952 | 0.132 | 0.985 | 11.009 | 82.206 | 0.19 | 1.421 | 18.402
28日 | 6193.196 | 8.725 | 6.461 | 40.016 | 0.124 | 0.766 | 10.556 | 65.373 | 0.179 | 1.111 | 18.121
29日 | 6797.893 | 8.759 | 6.478 | 44.038 | 0.133 | 0.902 | 9.539 | 64.843 | 0.21 | 1.425 | 18.033
30日 | 6360.085 | 8.778 | 6.012 | 38.24 | 0.126 | 0.801 | 8.813 | 56.054 | 0.199 | 1.266 | 17.963
有效月均值 |  | 8.254 | 7.082 |  | 0.24 |  | 10.448 |  | 0.14 |  | 20.758
最大值 | 8849.606 | 8.778 | 10.846 | 79.063 | 2.759 | 20.111 | 12.803 | 93.325 | 0.248 | 1.613 | 23.192
最小值 | 4555.449 | 7.775 | 5.177 | 23.759 | 0.111 | 0.56 | 7.821 | 39.223 | 0.029 | 0.191 | 17.963
总量 | 186749.766 |  |  | 1340.983 |  | 48.934 |  | 1949.724 |  | 26.045